| 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YJV电缆 | 4*95²+1*50² | 120米 |  |  | 国标包检测 |
| YJV电缆 | 4*35²+1*16² | 40米 |  |  | 国标包检测 |
| 防雨配电箱 | 700*1600*400/1.5mm | 1套 |  |  | 配备计量表电压表 |
| 电缆支架 | 40*40 | 12套 |  |  | 镀锌角钢 |
| 电缆终端头 | 95²及35² | 4套 |  |  | 热缩型 |
| U型卡 | ∅12 | 50个 |  |  | 不锈钢 |
| 钢丝绳 | ∅12 | 50米 |  |  | 镀锌 |
| 95平方铜鼻子 | 95² | 20个 |  |  | 镀锡抗氧化耐腐蚀 |
| 35平方铜鼻子 | 35² | 20个 |  |  | 镀锡抗氧化耐腐蚀 |
| 热缩管 | 95²及35² | 10米 |  |  | 黄\绿\红\蓝\双色 |
| 脚手架租赁费 | 1.7米 | 3套 |  |  |  |
| 运输费 |  | 1项 |  |  | 材料运输 |
| 辅料费 |  | 1项 |  |  | 其他辅助材料 |
| 安装费 |  | 1项 |  |  | 电缆安装工费 |
| 管理费 |  | 1项 |  |  | 管理费及税金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件：