## 4.10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：口腔医院 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 不含税金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - |  |  | 明细详见表4.10-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表4.10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表4.10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表4.10-5
| 电费补缴 |  | 13126.96
合计 |  |  | 13126.96 |  | -
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.敷设方式：埋地穿管敷设 3.规格型号：ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*120mm2 4.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | m | 71
2 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.敷设方式：沿墙、支架敷设 3.规格型号：ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*120mm2 4.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | m | 29
3 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号：户内0.6/1KV-4*120mm2 3.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 个 | 4
4 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.敷设方式：沿墙、支架敷设 3.规格型号：ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*95mm2 4.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | m | 40
5 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号：户内0.6/1KV-4*95mm2 3.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
6 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号：户内0.6/1KV-4*240mm2 3.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 个 | 1
7 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称:金属电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 20
8 | 030404017002 | 墙箱 | 1.名称：墙箱 2.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 台 | 1
9 | 03B002 | 墙箱架子 | 1.名称:墙箱架子 2.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 套 | 1
10 | 030404017003 | 地箱 | 1.名称:地箱 2.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 台 | 1
11 | 030601004001 | 计量表 | 1.名称：计量表 2.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 块 | 1
12 | 030404017001 | 计量箱 | 1.名称:计量箱 2.规格型号：三相单表位 3.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 台 | 1
13 | 03B001 | 计量箱架子 | 1.名称:计量箱架子 2.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 套 | 1
14 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板 | 电缆沟盖板、警示带、挖填土 | m | 71
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
15 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆直埋保护管 2.材质：热浸塑钢管 3.规格型号：φ150 4.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | m | 71
16 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格型号：φ100 4.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | m | 10
17 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格：φ19*2500 | 根 | 4
18 | 080808008001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地电阻 2.规格型号：接地电阻测试 3.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 系统 | 2
19 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.规格型号：1KV 3.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | 系统 | 1
20 | 03B003 | 地箱拆除 | 1.地箱拆除及运输 | 台 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 040203008001 | 临时破复方砖路面 | 1.名称:破复方砖路面 2.工作内容包含： 破复方砖路面，回填无机料 3.其他未尽事宜详见图纸及招标文件，并满足设计及施工规范要求 | m2 | 71
2 | 010507006001 | 派接箱基础 | [项目特征] 1.部位:地箱基础 [工作内容] 1.土方开挖运输及回填 2.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.钢筋制安 5.铁构件制安 6.防水 7.渣土消纳 | 座 | 1
3 | 011602001001 | 地箱基础拆除 | 基础拆除及运输消纳 | m3 | 0.34
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政道路永
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路永久路面恢复 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 04B001 | 市政道路永久路面恢复 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计